常问问题  04/2019

S7-1200对  V90 PN进行速度控

制的两种方法

S7-1200、V90 PN、速度控制

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109766602

Unrestricted

目录

1

2

3

4

概述  .................................................................................................................3

V90 PN配置要点..............................................................................................4

方法一使用标准报文   1和  SINA_SPEED.........................................................6

方法二  PLC通过  IO地址直接控制  V90 PN .................................................... 12

Unrestricted

2

1

概述

S7-1200系列  PLC可以通过   PROFINET与   V90 PN伺服驱动器搭配进行速度控制，

PLC进行启停和速度给定，速度控制计算在  V90驱动器中，实现的方法主要有以下

两种：

·

方法一、PLC通过  FB285（SINA_SPEED）功能块，V90使用 1号标准报文，

进行速度控制。

·

方法二、不使用任何专用程序块，利用报文的控制字和状态字通过编程进行控

制，V90使用  1号标准报文，使用这种方式需要对报文结构比较熟悉。

本文对这两种控制方法分别进行详细介绍。

Unrestricted

3

2

V90 PN配置要点

使用调试软件 V-Assistant对  V90 PN进行配置的要点如表 2-1所示。

表 2-1 V90 PN配置要点

序号

描

述

1

设置控制模式为“速度控制(S)”：

2

配置通信报文为标准报文 1：

3

在线连接 V90后，点击“设置  PROFINET->配置网络”，设置 V90的 IP地址及设

备名称：注意：设置的设备名称一定要与 S7-1200项目中配置的相同。

注意：参数保存后需重启驱动器才能生效。

Unrestricted

4

序号

描

述

Unrestricted

5

3

方法一使用标准报文   1和   SINA_SPEED

V90 PN与  PLC采用 PROFINET RT通信方式并使用标准报文  1，TIA博途软件配

置 S7-1200项目步骤如表  3-1所示。

表 3-1 PLC项目配置步骤

序号

描

述

1

创建新项目，添加新设备 S7-1200 PLC：

2

在网络视图中添加 V90 PN设备并创建与  PLC的网络连接。

V90 PN的  GSD文件在硬件目录中的路径如下：

Unrestricted

6

序号

描

述

V90 PN的  GSD文件，下载链接:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109737269

需注意，此处的 V90固件版本必须与实际使用的相一致。

建立 V90 PN与  PLC的网络连接，并分别设置 S7-1200及  V90 PN的  IP地址及设

备名称：

3

Unrestricted

7

序号

描

述

Unrestricted

8

序号

描

述

4

在 V90 PN的设备视图中设置控制报文为标准报文  1，双击硬件目录子模块中的标

准报文 1：

5

此种方法需要调用驱动功能库文件，可以通过以下两种方法进行安装：

1.

安装 Startdrive软件，在  TIA博途软件中就会自动安装驱动库文件，Startdrive

下载链接：

Startdrive软件  V14.1：

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/68034568

SINAMICS Startdrive V15：

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109754382

SINAMICS Startdrive V15.1：

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109760845

Unrestricted

9

序号

描

述

2.

在 TIA博途中安装  SINAMICS Blocks DriveLib，下载链接：

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109475044

在 OB1中将  DriveLib_S7_1200_1500中的 SINA_Speed(FB285)功能块拖拽到编

程网络中(此功能块只能与报文 1配合使用)，进行速度控制：

注意：功能块管脚 HWIDSTW及  HWIDZSW的赋值请参看下图:

6

SINA_SPEED功能块说明：

输入参数:

输入信号

EnableAxis

AckError

SpeedSp

RefSpeed

类型

含义

BOOL

BOOL

REAL

REAL

=1，驱动使能

驱动故障应答

转速设定值[rpm]

驱动的参考转速[rpm]，对应于驱动器中的

p2000参数

ConfigAxis

WORD

默认赋值为 16#003F，详细说明参看下表

Unrestricted

10

序号

描

述

HWIDSTW

HWIDZSW

HW_IO

HW_IO

V90设备视图中报文  1的硬件标识符

V90设备视图中报文  1的硬件标识符

ConfigAxis的各位说明：

位

默认值

含义

位  0

位  1

位  2

位  3

位  4

位  5

位  6

位  7

位  8

位  9

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

OFF2

OFF3

驱动器使能

使能/禁止斜坡函数发生器使能

继续/冻结斜坡函数发生器使能

转速设定值使能

打开抱闸

速度设定值反向

电动电位计升速

电动电位计降速

输出参数:

输出信号

AxisEnabled

LockOut

ActVelocity

Error

类型

含义

BOOL

BOOL

REAL

BOOL

INT

驱动已使能

驱动处于禁止接通状态

实际速度[rpm]

1=存在错误

16#7002:没错误，功能块正在执行

16#8401:驱动错误

Status

16#8402:驱动禁止启动

16#8600: DPRD_DAT错误

16#8601: DPWR_DAT错误

通信错误,在执行SFB调用时发生错误

DiagID

WORD

Unrestricted

11

4

方法二  PLC通过  IO地址直接控制   V90 PN

此种控制方式无需专用的程序块，直接给定速度。V90使用标准报文  1，项目及网络

配置步骤与第 3章节中的方法相同。基于  PROFINET RT通信，通过对输出的第一

个控制字进行驱动器的起停控制、第二个控制字可以给定电机运行的速度。PLC中

的编程示例如表 4-1所示。

表 4-1 PLC中的编程示例

序号

描

述

1

V90的输出地址可从设备视图中查看：

在 OB1中调用  MOVE命令，发送对驱动的控制字及速度给定：

1.通过第一个控制字进行驱动器的起停控制（16#047E->16#047F）

2.通过第二个控制字可以指定电机运行的速度（十六进制  16#4000，即十进制的

16384对应  p2000速度参数值）

例如，V90 PN的  p2000=3000rpm，如果 SpeedSetpoint设置为十进制的  8192

（即十六进制的 16#2000），则表示速度给定为 1500rpm。

可以通过监控表进行运行测试，先给控制字 16#047E及速度给定：

再给控制字 16#047F可以启动驱动器，并且进行速度控制。

Unrestricted

12

序号

描

述

2

报文 1的控制字  STW1控制字的位功能说明如下表所示：

STW1

信号

STW1.0

描述

0到  1上升沿 = ON（可以使能脉冲）

0 = OFF1（通过斜坡函数发生器制动，消除脉冲，准备接通就

绪）

STW1.1

STW1.2

1 =无  OFF2（允许使能）

0 = OFF2（立即消除脉冲并禁止接通）

1 =无  OFF3（允许使能）

0 = OFF3（通过 OFF3斜坡  p1135制动，消除脉冲并禁止接

通）

STW1.3

STW1.4

STW1.5

STW1.6

STW1.7

1 =允许运行（可以使能脉冲）

0 =禁止运行（取消脉冲）

1 =运行条件（可以使能斜坡函数发生器）

0 =禁用斜坡函数发生器（设置斜坡函数发生器的输出为零）

1 =继续斜坡函数发生器

0 =冻结斜坡函数发生器（冻结斜坡函数发生器的输出）

1 =使能设定值

0 =禁止设定值（设置斜坡函数发生器的输入为零）

0到  1上升沿 = 1。应答故障

保留

STW1.8，9

STW1.10

1 =通过  PLC控制

STW1.11

1 =设定值取反

STW1.12~15

保留

报文 1的控制字  ZSW1状态字的位功能说明如下表所示：

ZSW1

信号

ZSW1.0

ZSW1.1

ZSW1.2

ZSW1.3

ZSW1.4

ZSW1.5

ZSW1.6

ZSW1.7

ZSW1.8

ZSW1.9

ZSW1.10

ZSW1.11

ZSW1.12

ZSW1.13

ZSW1.14

描述

1 =伺服开启准备就绪

1 =运行就绪

1 =运行使能

1 =存在故障

1 =自由停车无效（OFF2无效）

1 =快速停车无效（OFF3无效）

1 =禁止接通生效

1 =存在报警

1 =速度设定值与实际值的偏差在  t_off（关闭时间）公差内

1 =控制请求

1 =达到或超出  f或  n的比较值

0 =达到  I、M或  P的限值

1 =打开抱闸

1 =无电机过温报警

1 =电机正向旋转（n_act≥0）

0 =电机反向旋转（n_act  <0）

Unrestricted

13

序号

描

述

ZSW1.15

1 =功率单元无热过载报警

Unrestricted

14